Р О С С И Й С К А Я   А К А Д Е М И Я   H А У К

И Н С Т И Т У Т    О Б Щ Е Й   Ф И З И К И

А     К     Т

приемки в эксплуатацию установки (оборудования)

"______________________________________________"

"___"____________199_ г.

1.Подразделение _____________________________________________________________________

(наименование отдела и лаборатории, номер корпуса, строения и комнаты)

_____________________________________________________________________________________

2.Руководитель подразделения ________________________________________________________

(должность, ученое звание, ученая степень, фамилия, имя и отчество,

_____________________________________________________________________________________

квалификационная группа по электробезопасности)

3.Наименование установки (оборудования) _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4.Назначение установки (оборудования) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5.Ответственный по подразделению за электрохозяйство ________________________________

(должность, ученое звание, ученая степень,

_____________________________________________________________________________________

фамилия и инициалы, группа по электробезопасности, дата и номер

_____________________________________________________________________________________

приказа о назначении ответственным за электрохозяйство подразделения)

6.О с н о в н ы е   п а р а м е т р ы    у с т а н о в к и (оборудования):

- __________________________________________________________________  -  _____

- __________________________________________________________________  -  _____

- __________________________________________________________________  -  _____

- __________________________________________________________________  -  _____

- __________________________________________________________________  -  _____

- __________________________________________________________________  -  _____

- __________________________________________________________________  -  _____

- __________________________________________________________________  -  _____

- род питающего тока (переменный, постоянный).......................  -  _____

- номинальное значение питающего напряжения, В......................  -  _____

- номинальное значение потребляемой мощности, ВА....................  -  _____

- номинальное значение потребляемого тока, А........................  -  _____

- номинальное значение частоты, Гц..................................  -  _____

7.Режим нейтрали питающей сети ______________________________________________________

(трехпроводная с изолированной нейтралью

_____________________________________________________________________________________

четырехпроводная с заземленной нейтралью)

8.О с н о в н ы е   п р о и з в о д с в е н н ы е    в р е д н о с т и:

_____________________________________________________________________________________

(рентгеновское, ВЧ, СВЧ, лазерное излучение - класс опасности, шум, вибрация,

_____________________________________________________________________________________

химические факторы - класс опасности, загрязненность воздуха - ПДК и т.д.)

9.Характеристики  помещения где размещена(о) установка (оборудование):

_____________________________________________________________________________________

(по степени опасности поражения электрическим током; категория по взрывной,

_____________________________________________________________________________________

взрывопожарной и пожарной безопасности, класс по ПУЭ, наличие высокой влажности,

_____________________________________________________________________________________

температуры, агрессивных сред, выделения пыли и т.д.)

10.П е р е ч е н ь   д о к у м е н т о в  прилагаемых к Акту:

| № | Н а и м е н о в а н и е д о к у м е н т о в | Кол.листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение по лаборатории (отделу) о назначении ответственного за установку (оборудование) и допуске персонала к работам на установке (оборудовании) |  |
| 2 | Паспорт на установку |  |
| 3 | Инструкция по охране труда при работе на установке оборудовании) |  |
| 4 | План размещения установки (оборудования) |  |
| 5 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации установки (оборудования) |  |
| 6 | Схемы (электрические, оптические, газовые и т.д.) на установку (оборудование) и подключения к электросети |  |
| 7 | Список необходимых защитных средств при работе на установке (оборудовании) от поражения персонала электрическим током и других факторов |  |
| 8 | Выписка из протокола измерения защитного заземления (зануления)и измерения сопротивления изоляции |  |
| 9. | Выписка из паспорта вентиляционной установки |  |
| 10 | Протоколы измерения ПДК, ПДУ на рабочих местах |  |
| 11 | Журнал инструктажа на рабочем месте |  |
| 12 | Протокол наладки установки (оборудования) |  |

З А К Л Ю Ч Е Н И Е     К О М И С С И И

1.Установка "___________________________", в которой применены промышленные (опытные) образцы _____________________________________________________________________________

по выходным характеристикам соответствует ___________________________________________

2.Средства и меры защиты от _________________________ и поражения электрическим током

обеспечивают безопасную работу на установке (оборудовании) "________________________"

3.Комплект документации ,прилагаемый к Акту ,по объему и достаточности сведений

в ней позволяет осуществлять безопасную эксплуатацию установки (оборудования).

4.Разрешается эксплуатация установки (оборудования) "_______________________________" для проведения исследований _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

в ком. ___ корп. ___ при соблюдении требований Инструкции по охране труда № _________

Председатель комиссиии                                    В.Б.Хаваев

Зам.председателя комиссии                                 В.А.Иванов

Члены комиссии:                                           А.М.Гpомов

А.А.Дробышевский

А.В.Кочуров

В.Ф.Тарасов

О.Г.Васюкова

Н.В.Олейникова

Представитель комиссии Профкома

по охране труда

Заведующий лабораторией                                ...............