Р О С С И Й С К А Я   А К А Д Е М И Я   H А У К

И Н С Т И Т У Т    О Б Щ Е Й   Ф И З И К И

В Ы П И С К А                                                                                из паспорта на вентиляционную установку

Отдел _________________________________________

Лаборатория __________________________________

Корпус _________ ,комната ____________

Обследование проведено

наладочной группой СУ-122 треста Моссантехстрой-12

Акт(протокол) № ______ от "___" _________________ 199..г.

| № | П а р а м е т р м и к р о к л и м а т а | Величина по ГОСТ 12.1.005 | Замеренная величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура воздуха,град С | 22-24 |  |
|  | Относительная влажность, % | 60-40 |  |
|  | Скорость движения воздуха в помещении на высоте0.7 м от пола,м/сек. | <0.1 |  |
|  | Расчетная скорость движения воздуха в заборном патрубке,м/сек. | >1.5 |  |
|  | Расчетное разряжение, мм.вод.ст. | >20 |  |

Кратность воздухообмена в помещении:

| № | Оъем помещения, куб.м/час | Производительность вентилятора, куб.м/час | Величина по РАН N10143-1678 | Замеренная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | >3 |  |

Eстественная вентиляция обеспечивается за счет форточек и фрамуг, установленных на окнах.

Главный механик ИОФРАН 					А.А.Дробышевский

================================================================================

Примечание: Кратность вентиляции для помещений ускорителей:

| Объем помещения, куб.м | до 100 | 100-500 | 500-1000 | >1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кратность воздухообмена | 15 | 10 | 5 | 2 |